## Tabelle1
CO-B4 sens 420 - 650 nA/ppm max 1000 ppm zero -250 - 30 nA load 33-100Ω bias 0mv (WE above CE)
NO2-B43F sens -200 - -650 nA/ppm max 20 ppm zero -80 - 80 nA load 33-100Ω bias 0mv (WE above CE)
NO-B4 sens 500 - 850 nA/ppm max 20 ppm zero -80 - 80 nA load 33-100Ω bias 0mv (WE above CE)
OX-B431 sens -200 - -650 nA/ppm max 20 ppm zero -80 - 80 nA load 33-100Ω bias 0mv (WE above CE)

Sensor	sens min	sens max	max load	zero min	zero max	load min	load max	bias	range max	max curr	Vdiff at K	Vout at K	Vout at K
	nA/ppm	nA/ppm	ppm	nA	nA	Ω	Ω	mV (WE+)	ppm	nA	22	100	470
CO-B4	420	650	1000	-250	30	33	100	0	100	65030	1,43066	6,503	30,5641
NO2-B43F	-200	-650	20	-80	80	33	100	0	2	-1380	-0,03036	-0,138	-0,6486
NO-B4	500	850	20	30	200	33	100	200	1	1050	0,0231	0,105	0,4935
OX-B431	-225	-700	20	-80	80	33	100	0	1	-780	-0,01716	-0,078	-0,3666